## Waarden
Bedrijfstakken
Omschrijving van de maatregel | Thema | G/F/P | 01_Metalelektro en mkb-metaal.docx | 02_Autoschadeherstelbedrijven.docx | 03_Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen.docx | 04_Kantoren.docx | 05_Onderwijsinstellingen.docx | 06_Commerciële datacenters.docx | 07_Rubber- en kunststofindustrie.docx | 08_Levensmiddelenindustrie.docx | 09_Agrarische sector.docx | 10_Mobiliteitbranche.docx | 11_Sport en recreatie.docx | 12_Hotels en restaurants.docx | 13_Drukkerijen papier en karton.docx | 14_Bouwmaterialen_.docx | 15_Verf&Inkt.docx | 16_Tankstations en autowasinrichtingen.docx | 17_Meubels en hout.docx | 18_Bedrijfshallen.docx | 19_Detailhandel.docx | Eindtotaal
Aanstaan binnenverlichting beperken door toepassen meerdere schakelgroepen | Binnenverlichting | G | [12 empty] | GE11 | [6 empty] | 1
Aanstaan persluchtsysteem beperken | Perlucht | F | FB3 |  | FE5 |  | FD5 |  | FD5 | FC6 |  | FB4 |  |  | FC2 | FC2 | FC2 | FF2 | FC2 | FF2 |  | 12
Aanstaan van infraroodlampen (IR-lampen) beperken | Proceswarmte | P | [8 empty] | GC1 | [10 empty] | 1
Aanstaan van koelpomp beperken | Productkoeling | F | [18 empty] | GE2 | 1
Aanstaan van pomp koelmedium beperken | Productkoeling | F | [7 empty] | FB3 | [9 empty] | FC3 | FB15 | 3
Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen | Ruimteverwarming | G | FA3 | FA1 | FA10 | FA4 | FA5 | FA4 | FA11 |  | FA6 |  | GD3 | FA3 | FA4 | FA3 | FA4 | FA3 | FA4 | FA4 | FA1 | 17
Aanstaan van ruimteverwarming door luchtverhitters buiten bedrijfstijd beperken. | Ruimteverwarming | G | [7 empty] | GC1 | [11 empty] | 1
Aanstaan van ventilatie beperken | Ruimteventilatie | G | [11 empty] | GC1 |  |  | GB1 | GB1 | GB1 | GB1 |  | 5
Aanstaan van ventilatie beperken in kleine weinig gebruikte ruimten | Ruimteventilatie | G | [7 empty] | GB1 | GB2 | GB3 |  |  |  | GB2 |  |  |  |  | GC3 | 5
Aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen | Ruimteventilatie | G | GB3 | GB2 | GC2 | GC1 | GC1 |  | GB1 | GB3 |  | GB1 | GC4 |  | GB1 | GB1/GB6 | GB5 | GB3 | GB6 | GB4 | GC2 | 17
Aanstaan van ventilatie van handspuitcabine of handspuitwand beperken | Spuitcabine | P | PB2 | [15 empty] | PA1 |  |  | 2
Aanstaan van werpstralers (werpwielen, straalmiddeltransport, rollenbaan en afzuiging) tijdens productie-onderbreking voorkomen | Procesregeling | P | PB1 | [18 empty] | 1
Aanstaan verdamperventilator in koel- en vriescel beperken | Productkoeling | F | [17 empty] | FE5 |  | 1
Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur | Ruimteverwarming | G | FA1 | FA2 | FA1 | FA5 | FA2 | FA1 | FA3 | GC5 | FA2 | FA4 | GD4 | FA4 | FA3 | FA2 | FA3 | FA2 | FA3 | FA3 | FA3 | 19
Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van weersvoorspelling | Ruimteverwarming | G | [18 empty] | FA5 | 1
Afvoer van warme lucht door snipperafzuiger beperken. | Proceswarmte | P | [12 empty] | PB2 | [6 empty] | 1
Bedrijfshal: Binnenverlichting automatisch beperken op basis van daglichttoetreding door ramen en daklichten. | Binnenverlichting | G | [12 empty] | GE9 | [6 empty] | 1
Beperken aardgasverbruik bij direct gestookte charge- en/of continu ovens zonder elektronische ontsteking | Procesregeling | P | [7 empty] | PA8 | [11 empty] | 1
Beperken van ijsvorming op de verdamper(s) | Productkoeling | F |  |  | FC2 | FB2 | FB2 |  |  |  | FD6 |  | FB4 | GE1 |  |  |  | FC1 |  | FC1 | FB11 | 9
Betere warmte- en koude-overdracht van platenwarmtewisselaars toepassen | Proceswarmte | P | [7 empty] | PB2 | [11 empty] | 1
Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken | Productkoeling | F |  |  | FB1 | FB4 | FB4 |  |  | FB2 | FD3 |  | FB2 |  |  |  |  | FD1 |  |  | FB14 | 8
Binnenverlichting automatisch beperken op basis van daglichttoetreding door ramen en daklichten | Binnenverlichting | G | GD1 | GD3 |  |  |  |  | GD3 | GD3 |  |  |  |  | GE10 |  | GD10/GD12 | GD11 | GD12/GD13 | GD10/GD11 | GF6 | 13
Branden van basisbinnenverlichting beperken. | Binnenverlichting | G | [9 empty] | GD5 | [9 empty] | 1
Branden van basisbinnenverlichting bij wisselend ruimtegebruik beperken | Binnenverlichting | G | [11 empty] | GF3 | [7 empty] | 1
Branden van hefbrugverlichting beperken | Procesapparatuur | P |  | GD5 | [7 empty] | PB1 | [9 empty] | 2
Branden van verlichting beperken bij beperkte aanwezigheid | Binnenverlichting | G |  | GD4 | [17 empty] | 1
Branden van verlichting in koel- en/of vriescel beperken | Productkoeling | F |  |  | FC1 | FB1 | FB1 | [6 empty] | FC1 | [5 empty] | FE2 | FB10 | 6
Branden van verlichting in magazijnen en opslagruimten beperken bij wisselend ruimtegebruik | Binnenverlichting | G | GD2 | [5 empty] | GD7 | GD2 |  |  |  |  | GE1 |  | GD11 | GD12 | GD11 | GD12 |  | 8
Branden van verlichting in sociale ruimten, kantoren, opslagruimten en magazijnen beperken bij wisselend ruimtegebruik | Binnenverlichting | G | [18 empty] | GF7 | 1
Branduren binnenverlichting beperken | Binnenverlichting | G | [10 empty] | GF1 | [8 empty] | 1
Condensaat of condensaatwarmte nuttig gebruiken | Stoom | F |  |  | FF2 |  |  |  | FE2 | FD2 |  |  |  |  | FD2 |  |  |  | FD3 | FG2 |  | 6
Condensaatwarmte uit te lozen condensaat nuttig gebruiken | Stoom | F | [12 empty] | FD3 |  |  |  | FD1 | FG4 |  | 3
Condensordruk automatisch regelen door condensortemperatuur aan te passen aan de buitenluchttemperatuur | Productkoeling | F | [7 empty] | FB4 | [9 empty] | FC4 | FB16 | 3
Debiet centrale stofafzuiging beperken door lager toerental van ventilatoren. | Procesapparatuur | P |  | GB4 | [17 empty] | 1
Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van warmtebehoefte | Ruimteverwarming | G | GC3 | GC3 | [5 empty] | GC2 |  | GC3 |  | GD1 | GC4 |  | GC3 | GC4 | GC4 | GC3 |  | 10
Debiet koelwaterpompen automatisch regelen op basis van koelwatertemperatuur | Proceskoeling | P | [6 empty] | FC1/FC2 | [12 empty] | 2
Debiet koelwaterpompen voor ovenwandkoeling van kroesoven automatisch regelen op basis van koudebehoefte | Proceskoeling | P | PD1 | [18 empty] | 1
Debiet van ventilator beperken. | Procesregeling | P | [8 empty] | GB1 | [10 empty] | 1
Een infrarood salamander met aan/uit of tijd schakelaar voor het verwarmen of grillen van producten inzetten | Keukenapparatuur | F |  |  | FD2 | FC2 | FC2 | [6 empty] | FG1 |  |  |  | FE1 |  |  | FE1 | 6
Efficiënte motoren toepassen | Aandrijvingen | P | FE1 | FC1 | FM1 | FI1 | FI1 | FF1 | FF1 | FG1 | FE2 | FC1 | FF1 | FE1 | FH1 | FE1 | FE1 | FG1 | FF1 | FJ1 |  | 18
Energiegebruik spuitgietmachine minimaliseren door procesoptimalisatie. | Procesapparatuur | P | [6 empty] | PA2 | [12 empty] | 1
Energieverbruik brander indirect gestookte oven beperken door verbeterde regeling. | Procesapparatuur | P | [7 empty] | PA10 | [11 empty] | 1
Energieverbruik brander stoominstallatie beperken door verbeterde regeling | Stoom | F | [7 empty] | FA6 | [11 empty] | 1
Energieverbruik van badwaterpompen beperken | Zwembad | P |  |  | FL1 | [7 empty] | FE1 | [8 empty] | 2
Energieverbruik van centrale stofzuigermotor beperken door vermogen te regelen | Aandrijvingen | P | [15 empty] | PA3 |  |  |  | 1
Energieverbruik van kettingmotor beperken door vermogen te regelen | Aandrijvingen | P | [15 empty] | PA2 |  |  |  | 1
Energieverbruik van motoren in kneed- en/of mengmachine beperken door vermogen te regelen op basis van vraag | Aandrijvingen | P | [7 empty] | PC1 | [11 empty] | 1
Energieverbruik van pompen beperken door vermogen vraag gestuurd te regelen | Aandrijvingen | P | FF1 |  |  |  |  | FB1 | FG1 | FH1 | FF1 |  |  |  |  | FF1 | FF1 | FH1 |  | FK1 |  | 9
Energieverbruik van sproeipomp beperken door vermogen te regelen | Aandrijvingen | P | [15 empty] | PA1 |  |  |  | 1
Energieverbruik van spuitcabine beperken door automatisch over te schakelen van ventilatiestand naar circulatiestand. | Spuitcabine | P |  | PA1 | [17 empty] | 1
Energieverbruik voor bevochtiging beperken | Procesapparatuur | P | [12 empty] | FG1 |  |  |  |  | FG3 |  | 2
Energieverbruik voor drogen op pers beperken | Procesapparatuur | P | [12 empty] | PB3 | [6 empty] | 1
Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen als lift niet in gebruik is | Liftinstallatie | G | FC1 |  | FG1/FG3 | FD1 | FE1 |  |  | FE1 |  |  |  | FD1 | FE1 | [5 empty] | FC1 | 9
Energiezuinig bewaren van producten. | Productkoeling | F | [8 empty] | FD5 | [10 empty] | 1
Energiezuinig droogsysteem toepassen voor spotreparaties. | Spuitcabine | P |  | PA3 | [17 empty] | 1
Energiezuinig expansieventiel bij verdamper toepassen | Productkoeling | F | [7 empty] | FB5 | [9 empty] | FC6 | FB8 | 3
Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken | Productkoeling | F | [8 empty] | FC2 |  | GE1 | [6 empty] | FD1 | FB13 | 4
Energiezuinig koelen van melk | Proceskoeling | P | [8 empty] | FD1 | [10 empty] | 1
Energiezuinig open brandersysteem bij spuitcabine toepassen. | Spuitcabine | P |  | PA2 | [17 empty] | 1
Energiezuinig oven opwarmen door gebruik warme lucht uit ruimte bovenin. | Procesapparatuur | P | [7 empty] | PA1 | [11 empty] | 1
Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken. | Perslucht | F | FB2 | FB2 | FE2 |  | FD2 |  | FD2 | FC4 |  | FB1 |  |  | FC4 | FC4 | FC4 | FF3 | FC4 | FF4 |  | 14
Energiezuinige aardgasgestookte ventilatorbrander toepassen bij stoominstallatie | Stoom | F |  |  | FA9 |  |  |  | FA10 | [12 empty] | 2
Energiezuinige anti-condensfolie op raam vriesmeubel (VF4) toepassen | Productkoeling | F | [15 empty] | FD9 |  |  | FB7 | 2
Energiezuinige branderpijpen bij doorloopgloeioven toepassen | Procesapparatuur | P | PC3 | [18 empty] | 1
Energiezuinige condensorventilator toepassen voor koelinstallaties van koel- en/of vriescellen | Productkoeling | F | [7 empty] | FB1 | [9 empty] | FE4 | FB18 | 3
Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen | Serverruimte | P |  |  | FJ3 | FG3 | FG3 | FD5 | [13 empty] | 4
Energiezuinige ontdooiing van verdampers toepassen | Productkoeling | P | [18 empty] | FB9 | 1
Energiezuinige roltrapbesturing toepassen | Roltrap | P |  |  | FH1 | FE1 | [6 empty] | FD1 | [7 empty] | FD1 | 4
Energiezuinige uninterrupted system (UPS) toepassen | Serverruimte | F |  |  | FK1 | FH1 | FH1 | FE1 | [13 empty] | 4
Energiezuinige ventilator toepassen | Ruimteventilatie | F |  |  | GC1 | GC4 | GC4 | GB1 |  | GB4 |  | GB5 |  |  | GB3/GB4 | GB4 | GB3 | GB2 | GB3 | GB3 |  | 13
Energiezuinige verlichting in koelcellen toepassen | Productkoeling | P |  |  | FC3 | FB3 | FB3 |  |  |  | FD7 | [6 empty] | FD3 |  | FE3 | FB12 | 7
Energiezuinige voorverwarming van metalen bij moffelovens toepassen | Procesapparatuur | G | PC2 | [18 empty] | 1
Energiezuinige warmteopwekking bij spuitcabine toepassen. | Spuitcabine | F | [16 empty] | PA2 |  |  | 1
Energiezuinige warmteopwekking toepassen | Procesapparatuur | P |  |  | FA3 | FA2 | FA4 |  |  |  | FA1 |  |  | FA1 |  |  |  |  | PB1 |  | FA2 | 7
Energiezuinige warmteopwekking toepassen in bedrijfshal | Ruimteverwarming | P | FA4 | FA3 |  |  |  |  | FA1 | FA1 |  | FA1 |  |  | FA11 | FA4 | FA2/FA6 |  | FA2 | FA12 |  | 13
Energiezuinige warmteopwekking toepassen in kantoor | Ruimteverwarming | P | FA2 |  |  |  |  | FA3 | FA4 |  |  | FA2 |  |  | FA1 | FA1 | FA1 |  | FA1 | FA1/FA2 |  | 10
Energiezuinige warmteopwekking toepassen in zwembaden | Zwembad | P |  |  | GD2 | [7 empty] | GD1 | FA6 | [7 empty] | 3
Energiezuinige warmteopwekking van procesbaden toepassen | Procesbaden | P | PB7 | [18 empty] | 1
Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen | Warmtapwater | G |  |  | FA4 | FA3 | FA1 |  | FA12 |  | FA5 |  |  | FA5 | FA5 |  | FA5 |  | FA5 | FA5 |  | 10
Energiezuinige warmteopwekking van tapwater voor gereedschap- en/of krattenwasmachine toepassen | Procesapparatuur | P | [7 empty] | PA11 | [11 empty] | 1
Energiezuinige warmteopwekking voor het verwarmen van procesbaden toepassen | Procesbaden | P | [17 empty] | PA2 |  | 1
Energiezuinige warmteopwekking voor ruimteverwarming toepassen | Ruimteverwarming | G | [15 empty] | FA1 |  |  |  | 1
Gebruik stoom voorkomen door temperatuur automatisch te regelen | Stoom | F | [7 empty] | PA12 | [11 empty] | 1
Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken | Binnenverlichting | G |  |  | GE2/GE7 | GE6 | GE2 |  | GD2 | GD9 | GD4 | GD3 | GF3 | GF1 | GE3 | GD3 | GD3 | GD3 | GD5 | GD3 | GF5 | 17
Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting bedrijfshal beperken | Binnenverlichting | G | GD3 | [5 empty] | GD8 | GD5 | GD2 |  |  |  | GE13 | GD2 | GD2 |  | GD4 |  |  | 7
Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken | Binnenverlichting | G |  | GD2 |  |  |  | GD1/GD5 |  | GD1 |  |  |  |  | GE12 |  | GD9 | GD10 | GD14 | GD7 |  | 8
Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting kantoor beperken | Binnenverlichting | G | GD6 | [5 empty] | GD1 | GD4 |  |  |  |  | GE2 |  |  |  | GD1 |  |  | 5
Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken | Binnenverlichting | G |  |  | GE1 | GE7 | GE1/GE6 | 2 |  | GD12 | GD3 | GD2 | GF2/GF8 | GF2/GF4 |  | GD1 | GD1 | GD1/GD2 | GD2/GD3 | GD1/GD2 | GF10/GF4 | 23
Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken | Buitenverlichting | G | GD8 | GD7 | GE5 | GE3 | GE4 | GD4 | GD5 | GD7 | GD8 | GD4 | GF6 | GF5 | GE4 | GD7 | GD7 | GD5 | GD7 | GD8 | GF2 | 19
Geïnstalleerd vermogen luifel- of overkappingverlichting beperken. | Buitenverlichting | G | [15 empty] | GD6 |  |  |  | 1
Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken | Buitenverlichting | G | GD7 | GD9 | GE6 | GE4 | GE5 | GD3 | GD6 | GD8 |  | GD1 | GF7 | GF6 | GE5 | GD8 | GD8 | GD7 | GD8 | GD9 | GF3 | 18
Geïnstalleerd vermogen verlichting in dierverblijven beperken | Binnenverlichting | G | [8 empty] | GD1 | [10 empty] | 1
Geïnstalleerd vermogen verlichting liftcabine beperken | Liftinstallatie | G |  |  | FG2 | FD2 | FE2 |  |  | FE2 | [10 empty] | FC2 | 5
Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken | Binnenverlichting | G | GD9 | GD1 | GE8 | GE5 | GE7 | GD6 | GD9 | GD11 | GD7 | GD6 | GF4 | GF9 | GE8 | GD4 | GD4 | GD4 | GD9 | GD4 | GF1 | 19
Het debiet van afzuigsystemen in (groot)keukens beperken | Keukenapparatuur | F |  |  | FD1 | FC1 | FC1 | [5 empty] | FG1 | FF1 | [7 empty] | 5
Hogere koeltemperaturen in datacenter realiseren om efficiëntie van compressiekoelinstallatie te verhogen en om meer gebruik te maken van vrije koeling (beneden 12/13°C buitenluchttemperatuur) | Serverruimte | P |  |  |  | FG7 |  | FD6 | [13 empty] | 2
Hogere temperatuur vochtwater toepassen | Proceskoeling | P | [12 empty] | PC1 | [6 empty] | 1
Inzet van fysieke servers in serverruimten beperken | Serverruimte | P |  |  | FJ1 | FG1 | FG1 | [14 empty] | 3
Inzet van servers in serverruimte afstemmen op de vraag | Serverruimte | P |  |  | FJ6 | FG5 | FG6 | FD1 | [13 empty] | 4
Koelen met ijswater beperken door leidingwater te gebruiken voor voorkoelen | Proceskoeling | P | [7 empty] | PA5 | [11 empty] | 1
Koelinstallatie van de drukpers inzetten voor koeling gebouw | Proceskoeling | P | [12 empty] | GD1 | [6 empty] | 1
Koudeverlies door koelcelwand beperken | Productkoeling | F | [8 empty] | FD2 |  | FB1 | [8 empty] | 2
Koudeverlies via horizontaal koelmeubel (HC4, eiland) beperken | Productkoeling | F | [15 empty] | FD6 |  |  | FB3 | 3
Koudeverlies via horizontaal vriesmeubel (HF1, HF3, HF4) beperken | Productkoeling | F | [15 empty] | FD7 |  |  | FB4 | 2
Koudeverlies via koudwaterleidingen beperken | Ruimtekoeling | G | [18 empty] | GE3 | 1
Koudeverlies via leidingen en appendages beperken | Productkoeling | F | [17 empty] | FC5 | FB6 | 2
Koudeverlies via semi-verticaal koelmeubel (VC1) beperken | Productkoeling | F | [15 empty] | FD5 |  |  | FB2 | 2
Koudeverlies via verticaal (VC2, VC3) koelmeubel beperken | Productkoeling | F | [15 empty] | FD4 |  |  | FB1 | 2
Koudeverlies via verticaal vriesmeubel (VF4) beperken | Productkoeling | F | [15 empty] | FD8 |  |  | FB5 | 2
Lucht- en vochttransport door geopende deur van koel- of vriescel beperken | Productkoeling | F | [17 empty] | FE1 |  | 1
Luchtdebiet en luchttemperatuur in conventionele droger met elektrische verwarmde luchtcirculatie ten behoeve van drogen van grondstof voor spuitgieten of extrusie automatisch regelen. | Procesregeling | P | [6 empty] | PA1 | [12 empty] | 1
Luchtovermaat stoomketel beperken | Stoom | F |  |  | FA8 |  |  |  | FA9 | FA5 |  |  |  |  | FA9 |  |  |  | FA7 | FA9 |  | 6
Met hogere koeltemperatuur in datacenter werken door menging van warme en koude lucht bij ongebruikte posities in racks te voorkomen | Serverruimte | P |  |  |  | FG8 |  | FD3 | [13 empty] | 2
Met hogere koeltemperatuur werken door warme en koude lucht in zaal te scheiden | Serverruimte | P |  |  | FJ4 | FG4 | FG4 | FD2 | [13 empty] | 4
Nullasturen persluchtcompressoren beperken | Perslucht | F | FB1 | FB1 | FE1 |  | FD1 |  | FD1 | FC3 |  | FB2 |  |  | FC3 | FC3 | FC3 | FF4 | FC3 | FF3 |  | 13
Onnodig aanstaan van de stofzuiger voorkomen | Procesapparatuur | P | [15 empty] | FI1 |  |  |  | 1
Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen | Buitenverlichting | G | GD4 | GD6 | GE3 | GE1 | GE3 |  |  | GD6 | GD5 | GD7 |  | GF7 | GE6 | GD5 | GD5 | GD8 | GD10 | GD5 | GF8 | 16
Onnodig branden van reclameverlichting voorkomen | Buitenverlichting | G | GD5 | GD8 | GE4 | GE2 |  | GD2 | GD4 | GD10 | GD6 | GD8 |  | GF8 | GE7 | GD6 | GD6 | GD9 | GD6 | GD6 | GF9 | 17
Onnodig draaien afzuigventilator voorkomen door frequentie gestuurde afzuigventilator | Ruimteventilatie | G | GB1 | [11 empty] | GB5 |  |  |  | GB4 | GB5 |  | 4
Onnodig draaien van centrale ventilatoren voorkomen in verwarmde hal | Ruimteventilatie | G | GB4 | GB1 |  |  |  |  | GB2 |  |  | GB2 |  |  | GB6 | GB5 | GB4 |  | GB5 | GB6 |  | 9
Op vollast aanstaan van vacuümpompen beperken | Vacuumsysteem | F | [8 empty] | FG1 | [10 empty] | 1
Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast | Ruimteverwarming | G |  |  | FA2 | FA1 | FA3 | FA2 | FA2 | GC4 |  | FA3 | GD2 | FA2 | FA12 | FA5 |  |  | FA9 | FA10 | FA4 | 14
Pas energiezuinig printen en/of kopiëren toe op de werkplek | ICT-apparatuur | F | FD1 |  | FI1 | FF1 | FF1 | FC1 |  | FF1 |  |  | FC1 |  | FF1 |  | FD1 |  | FE1 | FH1 |  | 11
Persluchtgebruik bij blazen beperken | Perslucht | F | FB4 |  | FE4 |  | FD4 |  | FD6 | FC1 |  | FB5 |  |  | FC5 | FC5 |  |  | FC5 | FF5 |  | 13
Pompen voor badagitatie toepassen in procesbaden | Procesbaden | P | PB6 | [18 empty] | 1
Restwarmte afkomstig van de condensors van de koelinstallatie nuttig gebruiken | Productkoeling | F | [8 empty] | FC1 | [8 empty] | FC2 |  | 2
Restwarmte uit blancheerproces nuttig inzetten. | Proceswarmte | P | [7 empty] | PA4 | [11 empty] | 1
Stoom als medium voor ruimteverwarming vervangen | Stoom | F |  |  | FA11 |  |  |  | FA5 | FA8 |  |  |  |  | FA6 |  |  |  |  | FA6 |  | 5
Stoom energiezuinig produceren door warmere verbrandingslucht toevoer aan de branderventilator | Stoom | F |  |  | FA7 |  |  |  | FA8 | FA4 |  |  |  |  | FA8 |  |  |  | FA10 | FA8 |  | 6
Temperatuur per ruimte naregelen | Ruimteverwarming | G | GC4 | GC4 | GD3 | GD2 | GD2 | GC2 | GC2/GC4 | GC3 | GC2 | GC2 | GD6/GD7 | GD4 | GC1 | GC3 | GC1 | GC1/GC3 | GC3 | GC1 | GD1 | 22
Temperatuurverschil bij condenseren beperken | Productkoeling | F | [7 empty] | FB6 | [9 empty] | FC7 | FB17 | 3
Toepassen efficiente persluchtappendages | Perslucht | F | [6 empty] | FD4 | FC2 | [9 empty] | FF6
Toepassen van een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) | EBS | G |  |  | GA1 | GA1 | GA1 | [5 empty] | GA1 | GA1 | [6 empty] | GA1 | 6
Toepassen van verfspuiten die werken zonder perslucht (Airless) | Perslucht | F |  | PB1 | [17 empty] | 1
Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) beperken | Serverruimte | P |  |  | FJ5 | FG9 | FG5 | FD4 | [13 empty] | 4
Veldverlichting beperken | Buitenverlichting | G | [10 empty] | GF5 | [8 empty] | 1
Ventileren van droogkamer beperken | Aandrijvingen | P | [16 empty] | PB2 |  |  | 1
Verbeteren van de kwaliteit van het ketelvoedingswater | Stoom | F |  |  | FF3 |  |  |  | FE3 | [5 empty] | FD4 | [6 empty] | 3
Verdampingswarmte CO2 nuttig gebruiken in gekoeld waternet | Proceswarmte | P | [7 empty] | PA3 | [11 empty] | 1
Verlichting in koelcellen beperken | Productkoeling | F | [8 empty] | FD4 |  | FB3 |  |  |  |  | FD2 |  |  |  | 3
Verlies warmtapwater douches beperken | Warmtapwater | G | [10 empty] | FA2 | [8 empty] | 1
Vollasturen draaistroommotoren beperken | Aandrijvingen | P | [8 empty] | FE1 | [10 empty] | 1
Vollasturen pomp vloerverwarming beperken | Ruimteverwarming | G | [11 empty] | GD2 | [7 empty] | 1
Vollasturen ventilatoren beperken door afschakelen van ventilatoren bij lager ventilatiedebiet | Ruimteventilatie | G |  |  | GC3 | GC2 | [15 empty] | 2
Vollasturen ventilatoren van moffelovens beperken door automatisch regelen op basis van bezettingsgraad | Procesapparatuur | P | PB3 | [18 empty] | 1
Volledig opwarmen en/of afkoelen van water in het batchsterilisatieproces voorkomen | Procesregeling | P | [7 empty] | PA6 | [11 empty] | 1
Voorkomen van onnodig aanstaan spuitcabineverlichting | Spuitcabine | P | PA1 | GD10 | [7 empty] | PA1 | [9 empty] | 3
Vrije koeling in datacenter toepassen om bedrijfstijd van compressiekoelinstallatie te beperken | Serverruimte | P |  |  |  | FG6 |  | FD7 | [13 empty] | 2
Vrije koeling in serverruimten toepassen om bedrijfstijd van koelinstallatie te beperken | Serverruimte | P |  |  | FJ2 | FG2 | FG2 | FD8 | [13 empty] | 4
Warme lucht van vacuümsysteem nuttig gebruiken voor ruimteverwarming van aangrenzende productieruimte of magazijn | Vacuumsysteem | F | [6 empty] | FH1 | [5 empty] | FI1 |  |  |  |  | FI1 |  | 3
Warmte bij grote warmteproducerende apparaten afzuigen, zodat minder gekoeld hoeft te worden. | Ruimtekoeling | G | [17 empty] | FD2 | GE1 | 2
Warmte- en koudeverlies door openstaande deuren in de gevels beperken. | Isolatie van de schil | G | [9 empty] | GA2 | [9 empty] | 1
Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken van de kantoorruimte beperken | Isolatie van de schil | G | GA1 | GA1 |  |  |  |  | GA1 | GA1 |  | GA1 |  |  | GA1 | GA1 | GA1 |  | GA1 | GA1 |  | 10
Warmte- en koudeverlies via buitenmuur van het zwembad en/of sporthal beperken | Isolatie van de schil | G | [10 empty] | GB1 | [8 empty] | 1
Warmte- en koudeverlies via de buitenmuren beperken | Isolatie van de schil | G |  |  | GB1 | GB1 | GB1 | GA1 |  |  | GA3 |  |  | GB1 |  |  |  | GA1 |  |  | GB1 | 8
Warmte- en/of koudeverlies via openstaande deuren in de gevels beperken | Rol- en kanteldeuren | F | GA2 | GA2 |  |  |  |  | GA2 | GA2 | GA6 | GA4 |  |  | GA2 | GC2 | GA2 | GA2 | GC1 | GA2 | GB3 | 13
Warmte- en/of koudeverlies via transportdeur voor laden en lossen beperken | Rol- en kanteldeuren | F |  | GA3 | [5 empty] | GA3 | GA5 | GA3 |  |  | GA3 | GC1 | GA3 |  | GC2 | GA3 | GB2 | 10
Warmte in drooglucht nuttig toepassen | Proceswarmte | P | [12 empty] | PB4 | [6 empty] | 1
Warmte in hoge hal actief verdelen naar werkplekken met warmtevraag om verwarming met aardgas te beperken | Ruimteverwarming | G | GC1 | GC1 |  |  |  |  | GC1 |  |  | GC1 |  |  | GC2 | GC4 | GC2 |  |  | GC2 |  | 8
Warmte uit koelwater nuttig gebruiken voor opwarmen product of (proces-) water. | Proceswarmte | P | [7 empty] | PB1 |  |  |  |  | PA1 |  | PA1 |  |  | PA1 |  | 4
Warmte uit proceswater nuttig gebruiken voor andere doeleinden. | Proceswarmte | P | [7 empty] | PA2 | [11 empty] | 1
Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken | Stoom | F |  |  | FA6 |  |  |  | FA7 | FA3 |  |  |  |  | FA7 |  |  |  | FA6 | FA7 |  | 5
Warmte uit spuiwater stoomketel nuttig gebruiken | Stoom | F |  |  | FA5 |  |  |  | FA6 | FA2 |  |  |  |  | FA10 |  |  |  | FA8 | FA11 |  | 6
Warmte uit uitgaande drogerlucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande drogerlucht | Proceswarmte | P | PC1 | [18 empty] | 1
Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht | Ruimteventilatie | G |  |  | GC4 | GC3 | GC2 | [5 empty] | GC5 | [5 empty] | PB4 |  |  | 5
Warmte van folieblazen nuttig gebruiken voor ruimteverwarming van dichtbij gelegen productieruimte of magazijn | Proceswarmte | P | [6 empty] | PA3 | [12 empty] | 1
Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken | Perslucht | F |  | FB3 | FE3 |  | FD3 |  | FD3 | FC5 |  | FB3 |  |  | FC1 | FC1 | FC1 | FF1 | FC1 | FF1 |  | 12
Warmte voor droogproces energiezuinig opwekken | Proceswarmte | P | [12 empty] | PB1 | [6 empty] | 1
Warmteverlies door lekkages in ventilatiekanaal bij een varkenshouderij beperken. | Proceswarmte | P | [8 empty] | GA1 | [10 empty] | 1
Warmteverlies door uitgaande ventilatielucht van de luchtwasser naar de buitenlucht beperken | Proceswarmte | P | [8 empty] | FA4 | [10 empty] | 1
Warmteverlies door uitgaande ventilatielucht naar de buitenlucht voorkomen | Ruimteventilatie | G | [8 empty] | FA3 | [10 empty] | 1
Warmteverlies door ventilatie beperken. | Zwembad | P | [11 empty] | GC3 | [7 empty] | 1
Warmteverlies naar buitenlucht via beglazing zwembadruimte beperken | Zwembad | P |  |  | GB4 | [7 empty] | GB3 | GB2 | [7 empty] | 3
Warmteverlies stoominstallatie beperken | Stoom | F |  |  | FF1 |  |  |  | FE1 | FD1 |  |  |  |  | FD1 |  |  |  | FD2 | FG1 |  | 6
Warmteverlies uit oven door rookgaskanaal beperken | Procesapparatuur | P | [7 empty] | PA7 | [11 empty] | 1
Warmteverlies van autoclaaf beperken. | Procesapparatuur | P | [6 empty] | PB2 | [12 empty] | 1
Warmteverlies van warmtapwater leidingen en appendages beperken | Warmtapwater | F | [6 empty] | FB1 |  |  |  | FA1 | FB1 | FB1 | FB1 | FB1 | FB1 | FB1 | FB1 |  | 9
Warmteverlies van zwembadruimte via dak beperken | Zwembad | P |  |  | GB3 | [7 empty] | GB2 | [8 empty] | 2
Warmteverlies ventilatiekanalen beperken in ruimten waar geen warmteafgifte nodig is | Ruimteventilatie | G | GB2 | GB3 | GC8 | GC5 | GC3 | GB2 | GB3 | GB2 | GB3 | GB4 | GC6 | GC2 | GB2 | GB3 | GB2 |  | GB2 | GB2 | GC1 | 18
Warmteverlies via badoppervlak van procesbaden beperken | Procesbaden | P | PB5 | [18 empty] | 1
Warmteverlies via distributieleidingen van procesbaden beperken | Procesbaden | P | PB4 | [18 empty] | 1
Warmteverlies via schuin dak beperken | Isolatie van de schil | G | [8 empty] | GA4 | [10 empty] | 1
Warmteverlies via spoelwater beperken | Zwembad | P |  |  | FL4 | [7 empty] | FE4 | [8 empty] | 2
Warmteverlies via spouwmuur van de zwembadruimte beperken | Isolatie van de schil | G |  |  | GB2 | [16 empty] | 1
Warmteverlies via ventilatielucht beperken | Ruimteventilatie | G |  |  | GC5 | [16 empty] | 1
Warmteverlies via ventilatielucht in zwembaden beperken | Zwembad | P |  |  | GC6/GC7 | [7 empty] | GC!/GC2/GC3 | [8 empty] | 5
Warmteverlies via vloer van een dierenverblijf beperken | Isolatie van de schil | G | [8 empty] | GA2 | [10 empty] | 1
Warmteverlies via wanden van industriële ovens beperken | Proceswarmte | P | [7 empty] | PA9 | [11 empty] | 1
Warmteverlies via wanden zwembassin beperken | Proceswarmte | P |  |  | FL2 | [7 empty] | FE2 | [8 empty] | 2
Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken | Ruimteverwarming | G | GC2 | GC2 | GD1 | GD1 | GD1 | GC1 | GC3 | GC6 | FB1/GC3/PA1 | GC4 | GD5 | GD3 | GC3 | GC5 | GC4 | GC2 | GC5/PB3 | GC4 | GD2 | 22
Warmteverlies via waterglijbaan, die (gedeeltelijk) buiten de gebouwschil loopt, beperken | Zwembad | P | [10 empty] | FE5 | [8 empty] | 1
Warmteverlies vulkanisatie zoutbad beperken | Procesbaden | P | [6 empty] | PB1 | [12 empty] | 1
Warmteverlies warmwater- en/of stoomdistributiesysteem beperken | Stoom | F | [7 empty] | FA7 | [11 empty] | 1
Warmteverlies zwembadwater via leidingen beperken | Zwembad | P |  |  | FL3 | [7 empty] | FE3 | [8 empty] | 2
Eindtotaal |  |  | 43 | 32 | 66 | 41 | 42 | 27 | 50 | 67 | 41 | 33 | 41 | 32 | 60 | 33 | 39 | 49 | 53 | 68 | 49 | 866
VERLICHTINGSMAATREGELEN NIEUW [toepassen van LED]
Omschrijving van de maatregel | Thema | G/F/P
Het vervangen van fluorescentiebuis lichtbronnen (TL) door LED variant. | Bi/Bu verlichting | G
Het vervangen van compact fluorescentie lichtbronnen (CFL/PL) door LED variant. | Bi/Bu verlichting | G
Het vervangen van halogeenlampen /-lichtbronnen door LED variant. | Bi/Bu verlichting | G
Het vervangen van conventionele lichtbronnen met E27-fitting door LED variant. | Bi/Bu verlichting | G
Het vervangen van gasontladingslichtbronnen door LED variant. | Bi/Bu verlichting | G
Het schakelen van armaturen op basis van de hoeveelheid daglicht in combinatie met een tijdklok. | Buitenverlichting | G
Het schakelen van armaturen op aanwezigheid en/of beweging. | Buitenverlichting | G
Het vervangen van lijnarmaturen plafondinbouw of -opbouw met fluorescentie lichtbronnen (TL) door LED-variant. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van downlights plafondinbouw of -opbouw met compact fluorescentie (CFL/PL) door LED-variant. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van wandarmaturen met halogeenlamp of compact fluorescentie lichtbronnen (CFL/PL) door LED variant. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van lichtlijnen met fluorescentie lichtbronnen (TL) door LED-variant. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van montagebalken met fluorescentie lichtbronnen (TL) door LED variant. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van pendel- en opbouwarmaturen 'high-bay' met gasontladingslichtbronnen door LED-variant. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van vluchtwegsignaleringsarmaturen (pictogrammen) met een fluorescentie of compact fluorescentie lichtbron. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van spots met halogeenlamp door een LED-variant. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van railspots met gasontladingslamp door een LED-variant (exclusief spannings-/contactrail). | Binnenverlichting | G
Het vervangen van railspots met halogeen(gloei)lamp door een LED-variant (exclusief spannings-/contactrail). | Binnenverlichting | G
Het vervangen van de lichtbron van een decoratief pendelarmatuur. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van de lichtbron van een decoratief vrijstaand armatuur. | Binnenverlichting | G
Het vervangen van mastarmaturen (excl. mast) met compact-fluorescentie of gasontladingslichtbronnen door LED-variant. | Buitenverlichting | G
Het vervangen van stralers / terreinverlichtingsarmaturen met gasontladingslichtbronnen door LED-variant. | Buitenverlichting | G
Het vervangen van waterdichte in- of opbouwarmaturen met gasontladingslichtbronnen door LED-variant. | Bi/Bu verlichting | G
Het vervangen van waterdichte in- of opbouwarmaturen met fluorescentiebuislampen door LED-variant. | Bi/Bu verlichting | G
Het vervangen van waterdichte wandarmaturen met compact fluorescentielampen door LED-variant. | Bi/Bu verlichting | G
Het vervangen van waterdichte wandarmaturen met halogeen(gloei)lamp door een LED-variant. | Bi/Bu verlichting | G
GROSLIJST NIEUWE TECHNIEKEN [obv eerdere inventarisaties en meldingen]
Aangemelde technieken
Infraroodfolie voor beperken warmteverlies bij gevelramen
Permanente magneetkoppeling bij aandrijvingen
PCM panelen voor verwarming en koeling van (ruimtes in) gebouwen
Toepassen van een warmtepomp, zonneboiler of doorstroomverwarmers voor warmtapwaterbereiding
Toepassen van 'hotelschakeling' via pasje voor bediening verlichting, koeling, verwarming in hotelkamers
Flow-drukregelaar voor persluchttoepassingen
Bediening dmv perslucht vervangen door elektrische aandrijvingen (bv servo- of stappenmotor)
Upflow-douche voor hergebruik van douchewater
Passieve inductieve driefase- multi-effectfilter voor verbeterde kwaliteit van het interne elektriciteitsnet
Toepassen van een hybride CV-ketel met warmtepomp
GBS gekoppeld aan weersvoorspelling
Toepassen van infrarood helderstralers en/of warmteterugwinneing bij donkerstralers
Toepassen van een elektrische stoomketel bij beperkte stoombehoefte
Gebruik van warmte uit ventilatielucht bij restaurants/grootkeukens als bron voor een warmtepomp
Eerder geinventariseerde technieken voor herbeoordeling
Toepassen van HR++ glas bij renovatie
Het toepassen van een lucht-waterwarmtepomp.
Tweewegklep in combinatie met een frequentiegeregelde pomp.
Vloeibare zwembadafdekking
Het plaatsen van een vuilwaterafscheider.
Een koelkast met energielabel A++ of beter toepassen.
Een warmtewisselaar op de afvoer van de douche toepassen voor voorwarmen van warm tapwater.
Heaters met ventilator automatisch uitschakelen wanneer de deuren worden geopend.
Servers vervangen door nieuwe, energiezuiniger modellen.
Terrasverwarming vervangen door verwarmde zitkussens
Note on F56: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Dubbel opgenomen in de lijst
Note on F87: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Dubbel opgenomen in de lijst
Note on F189: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): betreft twee verschillende maatregelen, splitsen!
Note on G91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Later toegevoegd aan de lijst
Note on H91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Vervanging armatuur en vervanging lamp door led
Note on I89: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Toegevoegd: Vervanging lampen (GD1) en armaturen (GD5)
Note on J39: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Zelfde maatregel, verschiillende oplossingen
Note on J133: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Zelfde maatregel, verschillende oplossingen
Note on J135: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Toegevoegd
Note on K88: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Handmatig teogevoegd, vervanging door metaalhalogenide lampen
Note on K91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Handmatig toegevoegd, zie GD5
Note on K135: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Toegevoegd
Note on L193: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Maatregel komt 3 keer in dezelfde vorm voor
Note on N91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Vervanging armaturen (GF2) en vervanging lampen (GF8)
Note on N133: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Zelfde maatregel verschillende oplossingen, zie ook lijst 07
Note on N189: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): GC2 en GC3 toegeoveogd, betreft drie verschillende maatregelen voor ventilatie in zwembaden met in totaal 12 opties. Opzet moet worden aangepast! Zie ook ijst 03 GC6 en GC7
Note on O91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Vervanging van armaturen(GF2) en lampen (GF4) door led
Note on P4: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Handmatig toegevoegd, maatregel handhaven ??
Note on P73: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Identieke maatregel GB4 is optie van GB3
Note on P89: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Handmatig aangepast
Note on Q13: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Betreft identieke maatregel, samenvoegen
Note on R25: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Identieke maatregelen, GD10 is algemeen, GD12 voor bedrijfshal
Note on R78: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): FA6 HR-luchtverhitter is optie van FA2
Note on S91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Vervangnen lampen (GD1) of armaturen (GD2)
Note on S133: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Zelfde maatregel, andere oplossingen, zie ook lijst 07 en 11
Note on T25: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Identieke maatregelen, GD13 algemeen, GD12 voor bedrijfshal
Note on T91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Vervangen van lampen (GD3) of armaturen (GD2) door led
Note on T165: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Toegevoegd
Note on T193: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Identieke maatregel, GC5 voor gebouw, PB3 voor proces?
Note on U25: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Identieke maatregelen, GD10 algemeen, GD11 specifiek voor bedrijfshal
Note on U78: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): FA12 is een van de opties van FA2
Note on U79: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Onderscheid maken tussen bedrijfshal en kantoor in de omschrijving
Note on U91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Vervangen van lampen (GD1) of armaturen (GD2)
Note on U135: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Toegevoegd
Note on V91: Trijp, ir. J.J.M. van (Jac): Armaturen (GF10) of lampen (GF4) vervangen door led